ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  Почт. адрес: Газетный пер., д.3-5,стр.1, Москва, 125993
Телефон: (495) 202-43-89, Факс: (495) 291-43-65              E-mail: info@centronadzor.ru            http://www.centronadzor.ru

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН __________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

____________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  _____________20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния_____________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение тепловых сетей ______________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: ______________________________________________

Диаметр, мм:____________________________________________________________

Вид прокладки:__________________________________________________________

Точка присоединения:____________________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления____________________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки_________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ___________________________________________

- Проект системы теплопотребления разработан ______________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

№______ от ________________________ 20 __г. по ТУ ______________за №______

от __________ 200 ___г. на тепловую нагрузку ______________________  Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности № ___ от ________20 __г.

4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР (пробных пусков) №__ от _________________20 __г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, Атм. | Температурный режим, 0С | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | (Р | Т1 | Т2 | (Т | H |

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий от ____________ 20 __г.  № ______

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования

от _____________________ 20 __г.  № ______

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления  от _________________________ 20 __г.

вентиляции  от ________________________ 20 __г.

ГВС от _______________________________ 20 __г.

технические нужды от __________________ 20 __г.

теплового пункта от ____________________ 20 __г.

тепловой сети от _______________________ 20 __г.

промывки тепловой сети от__________________ 20 __г.

учет тепловой энергии____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(№ согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между _____________________________________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок № _____________

от______________________ 20 __г.

7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от ______________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от ___________________________ 20 __г.

7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния тепловых установок и сетей № _______ от «__» _______ 20__ г., выдано_______________________________________________________________________.

8. Организация эксплуатации:

8.1.	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется ________________ _____________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №_______ от ________________________ 20 __г.

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией № ________________________________

8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № _______ от ______________________ 20 __г. ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _________ от _________________ 20 __г.)

от подрядчика назначен приказом № ____ от _____________________ 20 __г.,

_______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____________ от ____________________ 20 __г.)

8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала _____________________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети ______________________________________

технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку _______

утвержденной принципиальной тепловой схемы ______________________________

должностных инструкций _________________________________________________

инструкций по эксплуатации ______________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др.______________________________________________________

8.5.Наличие технологической документации _________________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки _______________________________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность __________________________

8.8. Наличие средств пожаротушения ______________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного __________________________;

инструктажей персонала ________________ ;

проверки знаний _______________________;

учета защитных средств _________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________ ;

технических освидетельствований ________ ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети __________________________________________________________

тепловые пункты _______________________________________________________

системы отопления ______________________________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ___________________________________

системы горячего водоснабжения __________________________________________

системы сбора и возврата конденсата _______________________________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка ___________________________________________

по адресу _____________________________________________________________________

отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

_____________________________________________________________________________

Акт действителен до «____» ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

____________________________ /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)			 (Ф.И.О.)